PERANTI MAGNET – ALATUBAH (Transformer)

JENIS LILITAN TRANSFORMER

Jenis binaan transformer

CONTOH 1

Lilitan primer satu transformer 30 kVA, 6000 V/230 V mempunyai rintangan 10 , manakala lilitan sekundernya mempunyai rintangan 0.016 .   Jumlah reaktans bagi transformer dirujukkan kepada primer ialah 23 .   Kirakan peratusan pengaturan bagi transformer tersebut apabila ianya membekalkan arus beban-penuh pada faktor kuasa 0.8 menyusul.

Jawapan

Rintangan setara sekunder yang dirujuk ke primer:

R2'=60002302×0.016=11Ω

Rintangan setara dalam litar primer:

Re=R1+R2'=10+11=21Ω

Litar setara transformer menjadi seperti berikut:

Pengaturan voltan=I1Recosθ2+Xesinθ2V1

di mana kos2 ialah faktor kuasa beban sekunder.

Diberikan	cosθ2=0.8 menyusul

∴sinθ2=0.6

I1=kVAV1=30,0006,000=5 A

Pengaturan voltan

=521×0.8+23×0.66,000=0.0255 per unit

=2.55%

CONTOH 2

Lilitan primer dan sekunder bagi satu transformer 500 kVA mempunyai rintangan masing-masing, 0.42  dan 0.0011 . Voltan primer adalah 6,600 V dan voltan sekunder adalah 400 V, menakala kehilangan besi ialah 2.9 kW.   Kirakan kecekapannya sewaktu (a) beban-penuh dan (b) beban-separuh, dengan menganggapkan bahawa faktor kuasa bagi beban ialah 0.8.

Jawapan

(a)

Arus sekunder beban-penuh;

I2=500×103400=1250 A

Arus primer beban-penuh;

I1=500×1036,600=75.8 A

Kehilangan tembaga sekunder sewaktu beban-penuh:

PW2=I22R2=1,2502×0.0011=1,719 W

Kehilangan tembaga primer sewaktu beban-penuh:

PW1=I12R1=75.8×0.42=2,413 W

Jumlah kehilangan tembaga sewaktu beban-penuh:

PW=PW1+PW2=2,413+1719=4,132 W

Kuasa keluaran sewaktu beban penuh:

Po=500×0.8=400 kW

Kuasa input sewaktu beban penuh:

Pi=Po+Pl

Pl=PW+PC

=4.132+2.9=7.032 kW

∴Pi=400+7.032=407.032

Kecekapan sewaktu beban penuh:

η=1−PlPi=1−7.032407.032=0.9827 per unit

=98.27 %

(b)

Jumlah kehilangan tembaga sewaktu separuh-beban

=PW22=4,1324=1,033 W

Jumlah kehilangan sewaktu separuh-beban

=1.033+2.9=3.933 kW

Kuasa output separuh-beban  =  400/2  =  200 kW

Kuasa input separuh-beban = 200 + 3.933  =  203.933 kW

Kecekapan sewaktu separuh-beban;

=1−3.933203.933=0.9803 per unit

=98.03 %

CONTOH 3

Suatu transformer 100 kVA mempunyai 400 pusingan pada primer dan 80 pusingan pada sekunder.   Rintangan primer dan sekunder adalah masing-masing 0.3  dan 0.01  dan reaktans bocor yang sepadan baginya adalah 1.1  dan 0.035 .   Voltan bekalan ialah 2200 V.   Kirakan:

(a)	impedans setara yang dirujukkan kepada litar primer,

(b)	pengaturan voltan dan voltan terminal sekunder bagi beban-penuh yang mempunyai faktor kuasa (i)  0.8 menyusul dan (ii) 0.8 mendahului

(c)	rintangan per unit dan peratus serta kejatuhan reaktans bocor.

Jawapan

(a)

Rintangan setara yang dirujukkan ke primer:

Re=R1+R2N1N22=0.3+0.01400802=0.55 Ω

Reaktans bocor setara

yang dirujukkan ke perimer:	Xe=X1+X2N1N22=1.1+0.035400802=1.975 Ω

Impedans setara

yang dirujukkan ke primer:	Ze=Re2+Xe2=0.552+1.9752=2.05 Ω

(b)

(i)	cosθ2=0.8		∴sinθ2=0.6

Arus primer beban penuh;

I1=100 kVA2,200 V=45.45 A

Pengaturan voltan;

=I1Recosθ2+Xesinθ2V1

=45.450.55×0.8+1.975×0.62,200

=0.0336 per unit=3.36 %

Arus primer beban-penuh

X

Rintangan setara yang dirujuk ke litar primer

Voltan primer

Voltan terminal sekunder tanpa-beban;

Vo2=V1N2N1=2,20080400=440 V

Pengurangan voltan sekunder ketika beban-penuh

=440×0.0336=14.8 V

  Voltan sekunder semasa beban penuh

=440−14.8=425.2 V

(ii)	Pengaturan voltan bagi faktor kuasa 0.8 mendahului

=I1Recosθ2−Xesinθ2V1

=45.450.55×0.8−1.975×0.62,200

=−0.0154 per unit=1.54 %

Voltan terminal sekunder tanpa-beban;

Vo2=Vo1N2N1=2,20080400=440 V

Pengurangan voltan sekunder ketika beban-penuh

=440×−0.0154=−6.8 V

  Voltan sekunder semasa beban penuh

=440−−6.8=446.8 V

(c)

Kejatuhan rintangan=I1Re1Vo1

=45.45×0.552,200=0.0114 per unit

=1.14 %

ATAU

Kejatuhan rintangan=I2Re2Vo2

I2=I1N1N2=45.4540080=227.25 A

Re2=R2+R1'=R2+R1N2N12

=0.01+0.3804002=0.022Ω

Voltan sekunder tanpa-beban;

Vo2=440

	Kejatuhan rintangan  =  227.2 x 0.022/440

=  0.0114 per unit

=  1.14%

∴Kejatuhan rintangan=I2Re2Vo2

=227.2×0.022440=0.0114 per unit

=1.14 %